## Sheet1
항목 | 예시 입력값
건물 이름 | 서울일반병원
건물 유형 | General Hospital (병원)
주소 | 서울특별시 중구 을지로 100
위도 (°) | 37.5665
경도 (°) | 126.978
고도 (m) | 38
대지 면적 (m²) | 2 500
연면적 (m²) | 12 000
층수 (지상 / 지하) | 지상 6층 / 지하 1층
평균 층고 (m) | 3.5
외피 평균 U-값 (W/m²·K) | 0.45
창 평균 U-값 (W/m²·K) | 1.8
유리 g-값 | 0.6
난방 설계 온도 (°C) | 18
냉방 설계 온도 (°C) | 25
난방 디자인데이 | 서울 Heating 99.6% Conditions – 1월 21일
냉방 디자인데이 | 서울 Cooling 1% Conditions – 7월 21일
내부 조명 부하 (W/m²) | 12
내부 기기 부하 (W/m²) | 10
인원 밀도 (명/m²) | 0.05
환기 방식 | 기계 환기 (Balanced)
환기율 (L/s·per person) | 10
침기 누설률 (ACH) | 0.5
냉방 시스템 유형 | 중앙식 VAV + 칠러 (Chiller-VAV)
난방 시스템 유형 | 보일러 + 라디에이터 (Boiler-Radiator)
냉방 설계 공기유량 (m³/s) | Autosize
난방 설계 공기유량 (m³/s) | Autosize
운영 시간 | 주중 08:00–18:00 (주말 휴무)
운영 목적 | 진료 및 입원 (24h 급박응급 아님)
분석 목표 | 연간 에너지 소비, 피크 냉·난방 부하 예측
기후대 | 서울 (냉난방 필요 4A)
바닥경계 조건 | Slab-On-Grade
지중 온도 (m 깊이) | 18
지중 열전도율 (W/m·K) | 1.5